叙永县中医医院

询价邀请函

各报价单位：

我院  叙永县中医医院医用电脑控温仪采购  项目拟于 2022 年 09 月开展，现拟通过询价方式确定该项目合作单位，诚邀贵单位进行响应。

一、项目概况：

1.项目名称： 叙永县中医医院医用电脑控温仪采购 项目；

2.项目内容：我院重症医学科急需采购一台具有升降温功能的医用电脑控温仪，以满足临床病员需求；

3.项目控制价：76200.00元。

二、资格条件：

1.报价公司为在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，具有有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证（或三证合一或五证合一营业执照）；

2.其他与项目相关资质证书。

三、项目要求：

（一）项目响应格式：详见附件1；

（二）项目参数要求：

1.控温指标：

（1）温度显示范围：-4℃～40℃

（2）毯帽温度设置：

制冷部分：-1℃～25℃（通道温度）；

制热部分：32℃～40℃；

（3）体温设置：

制冷部分：30℃～40℃；

制热部分：30℃～37℃；

（4）体温传感器监测范围：25℃～45℃；

2.安全指标：

（1）控温保护。

（2）降温时患者体温低于35℃时，仪器自动报警提示。

（3）升温毯温度高于41℃时，仪器自动报警提示。

（4）传感器脱落时，仪器自动报警提示。

（5）水箱循环液低于使用要求时，仪器自动报警提示。

3.毯帽指标：

一台机器，一个毯子，一个帽子。

（三）付款方式：产品验收合格后，在收到供货方开具的正式发票7个工作日内支付合同金额的95%，在验收合格满1年后无质量问题，在收到供货方开具的正式发票7个工作日内支付合同金额的5%。

（四）项目成交方式：符合要求的最低价中标。

四、报价截止时间及递交地点：

请各公司根据本项目实际情况，作出合理报价，提供资料均需加盖单位公章，并务必于2022年9月19日 18:00 时前将报价文件密封交至叙永县中医医院采购办（地址：四川省泸州市叙永县环城大道菱角塘，联系电话：15183008238）。

叙永县中医医院采购办

2022年9月13日

附件1：

报 价 函

叙永县中医医院：

我方全面研究了 “                           ”项目询价邀请函，决定参加贵单位组织的本项目询价报价。我方授权                 （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照询价邀请函的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、按照询价邀请函要求的总报价（包干价）为人民币大写             元整（即￥           ）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、其他：                                                      。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

注：1、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件：

授权代表身份证明材料复印件：

技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |

注：1.供应商须逐条提供响应内容，未响应或内容遗漏视为无效响应文件。

2.不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 询价文件商务要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |

注：1.供应商须逐条提供响应内容，未响应或内容遗漏视为无效响应文件。

2.不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

供应商资质情况

注：应附供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及与项目相关资质证书复印件。

附件2：

项目参数及商务要求：

一、项目参数:

（一）控温指标：

1、温度显示范围：-4℃～40℃；

2、毯帽温度设置：

制冷部分：-1℃～25℃（通道温度）；

制热部分：32℃～40℃；

3、体温设置：

制冷部分：30℃～40℃；

制热部分：30℃～37℃；

4、体温传感器监测范围：25℃～45℃；

（二）安全指标：

1、控温保护。

2、降温时患者体温低于35℃时，仪器自动报警提示。

3、升温毯温度高于41℃时，仪器自动报警提示。

4、传感器脱落时，仪器自动报警提示。

5、水箱循环液低于使用要求时，仪器自动报警提示。

（三）毯帽指标：

一台机器，一个毯子，一个帽子。

- 商务要求：

1.交货要求及质保期

1.1交货期：合同签订后5个工作日内完成安装调试及人员培训；

1.2交货地点：叙永县中医医院；

1.3质保期：产品验收合格后两年，质保期内所有配件更换及维修均不再收取任何费用，相关费用均已包含在投标报价中。

2.付款要求

产品验收合格后，在收到供货方开具的正式发票7个工作日内支付合同金额的95%，在验收合格满1年后无质量问题，在收到供货方开具的正式发票7个工作日内支付合同金额的5%。